采购需求

一、商务条款

	序号
	商务条款
	要求

	1
	付款方式
	项目经采购人验收合格后一次性付清全部服务费用。

	2
	服务地点
	采购人指定地点

	3
	服务期限
	合同签订之日起一年


二、技术要求
检测项目包括总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、二氧化氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。非常规指标为1项，即氨氮。（项目因水厂消毒工艺可能存在删减情况）
附表：
2026年生活饮用水水质检测项目计划表

	序号
	监测点位
	监测点性质
	监测次数
	工作要求

	1
	江心洲自来水厂（新洲乡）
	出厂水
	每季度一次 
	 每季度开展水质检测一次，并于第二个月月底反馈结果（出具正式的电子版CMA检测报告），开展工作时为保证采样地点准确，需提供带水印采样照片；
按照GB5749-2022水质检测标准开展工作。

	2
	新洲乡供电站
	末梢水
	每季度一次 
	

	3
	龙狮中心小学
	末梢水
	每季度一次
	

	4
	长风乡人民政府
	末梢水
	每季度一次
	

	5
	长风乡卫生院
	末梢水
	每季度一次
	

	6
	老峰镇周边农户
	末梢水
	每季度一次
	


三、其他说明

1.报价要求：供应商的报价应包括人员费用、交通费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。
2.验收标准：通过国家和行业标准。

